## ATIVIDADES
Faça um resumo do que foi pedido (mínimo de 10 linhas) e formule 5 (cinco) questões, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 1.
Resposta:
Uma rede é um sistema de comunicação de dados onde é possível a troca de informações. Em uma rede sempre deve haver alguns componentes básicos como o emissor, o receptor e o meio. Quando abordamos as redes de computadores, os componentes dessa mesma rede podem possuir configurações diferentes. Em rede de computadores temos sempre alguns componentes básicos de Hardware, sendo eles, computador, meio físico de comunicação, dispositivo de conexão a rede e dispositivo de roteamento. As redes são nomeadas de acordo com a sua abrangência geográfica podendo ser locais (LAN), metropolitanas (MAN) ou de grande extensão (WAN).Outro termo importante a se tomar conhecimento e a topologia de uma rede, podendo essa ser física (layout do esquema de cabeamento) ou lógica (descrição de fluxo dos dados pelo meio de transmissão).Entre as topologias físicas podemos citar barramento, estrela, anel e híbridas,cada uma possui seu caso de uso incluindo vantagens e desvantagens que devem ser bem analisados. Já a topologia lógica podemos citar várias: CSMA/CD(Ethernet), CSMA/CA (Sem fio) e token passing. Todas possuem o objetivo de garantir o tráfego dos dados sem interrupção e lentidão para toda rede. Para padronizar os componentes de redes para que pudessem trabalhar juntos, foi implementado o Modelo OSI. Este modelo estabelece os padrões para comunicação de diferentes dispositivos de rede e é divididos em camadas. Cada camada OSI individual tem um conjunto de funções que ela deve executar para que os pacotes de dados trafeguem de uma origem a um
destino em uma rede.
As sete camadas do modelo são Aplicação -> Apresentação -> Sessão -> Rede -> Transporte -> Enlace -> Física.
Perguntas:
1. Qual topologia é mais usada em Projetos de Cabeamento estruturados ?
  R: topologia em estrela Hierárquica
2. Por que o modelo OSI foi desenvolvido?
  R: Para padronizar os componentes de rede permitindo o desenvolvimento e o suporte por parte de vários fabricantes.
3. Qual a diferença entre a topologia física e a topologia Lógica de uma rede?
  R: a topologia física está relacionada a como os pontos da rede estão conectado enquanto a lógica esta relacionada a como os dados são transmitidos em uma rede.
4. Qual o processo adotado para categorizar uma rede de computadores ?
  R: É observado a abrangência geográfica dessa rede em questão.
5. Quais são os componentes básicos de um sistema de comunicação ?
  R: Emissor, Receptor, meio de transmissão e mensagem.

Faça um resumo do que foi pedido (mínimo de 10 linhas) e formule 5 (cinco) questões, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 2.
Resposta:
As LAN são usadas em larga escala para interligar computadores, servidores, roteadores, e outros equipamentos de comunicação. Elas proporcionam a possibilidade de transmitir dados com alta taxa de transmissão (atualmente, 1 Gbps ou mais), com baixo custo e alta qualidade de transmissão. No entanto, as distâncias entre equipamentos são da ordem de até algumas dezenas de metros (ou algumas poucas centenas de metros, dependendo do tipo de cabeamento). Um conjunto de padrões definido para LANs especifica uma faixa de taxas de dados e abrange uma variedade de topologias e meios de transmissão, sendo IEEE 802.3 e correlatos os padrões mais difundidos. Algumas tecnologias para LAN são: Ethernet (IEEE 802.3): largamente utilizada hoje em dia, na prática domina amplamente o cenário de redes locais. Oferece taxas de transmissão de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps e 100 Gbps. O cabeamento pode ser coaxial, par trançado ou fibra ótica.
Token Ring (IEEE 802.5): foi usada nos anos 80 e início dos anos 90, mas está em desuso ... muito difícil de encontrar uma rede local deste tipo hoje em dia. As taxas de transmissão eram de 4 Mbps e 16 Mbps, e uma versão de 100 Mbps chegou a ser desenvolvida. Usava cabos par trançado blindados e não-blindados.
Perguntas:
1. Quais são as taxas de transmissão de uma rede Token Ring ?
  R: As taxas de transmissão de uma rede Token Ring são de 4 Mbps a 16 Mbps.
2. Qual tecnologia é mais utilizada em LANs atualmente ?
  R: A tecnologia Ethernet e seus padrões.
3. Quais tipos de cabos podem ser utilizados em uma rede local ?
  R: O cabeamento de uma LAN pode ser coaxial, par trançado ou fibra ótica.
4. Qual é a topologia que deve ser usada ao utilizar a tecnologia Token Ring ?
  R: Os hosts da rede devem estar conectados através da topologia em anel ou em estrela.
5. Quais as velocidades suportadas pelo padrão Ethernet ?
  R: Os padrões atuais (2008) do protocolo Ethernet são os seguintes: 10 megabits/seg: 10Base-T Ethernet (IEEE 802.3) 100 megabits/seg: Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 1 gigabits/seg: Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)

1. Formule 5 (cinco) questões, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 3.
  Resposta:
1. O que leva uma empresa a adotar um SCNE ?
  R: O principal motivo é a falta de conhecimento das desvantagens geradas por essa abordagem em questão.
2. Em sua opinião qual é o motivo pelo qual um SCNE não deve ser implementado em uma empresa?
  R: Ele limita o crescimento da empresa, fazendo com que não possa utilizar tecnologias atuais, essa defasagem cria uma falta de competitividade muito prejudicial a empresa.
3. A qualidade dos componentes implementados em um Sistema de cabeamento pode causar quedas da rede ?
  R: Sim, este é um dos principais fatores que podem causar a paralisação de uma rede.
4. Qual acontecimento da década de 80 abriu caminho para adoção dos SCNE ?
  R: A desregulamentação dos serviços de telecomunicações.
5. É possível determinar a vida útil de um SCNE ?
  R: Não, tendo em vista que a falta de organização seria o fator principal da sua falha como serviço.
1. Faça um resumo do que foi pedido (mínimo de 10 linhas) e formule 5 (cinco) questões, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 4.
  Resposta:
  Um Sistema de Cabeamento Estruturado é um conjunto de cabos e produtos de conectividade que integra serviços como voz, dados, vídeos e outros sistemas de administração de um edifício, tais como alarmes, sistemas de segurança, sistemas de energia e controle de ambiente. Um sistema de cabeamento estruturado é disposto de forma a ser facilmente redirecionado para fornecer um caminho de transmissão de dados ou voz entre quaisquer pontos de uma rede. Os principais elementos que constituem um SCE são: racks, painéis de distribuição, elementos de conexão, tomadas padronizadas. Um SCE permite a transmissão de qualquer serviço de comunicação através de um único sistema de cabeamento universal. Os sistemas estruturados suportam altas taxas de transmissão, permitem rápidas mudanças de layout e ampliações, sem interrupção dos serviços dos usuários.

Perguntas:
Liste as principais vantagens de um SCE.
R: Transmissão de qualquer serviço de comunicação através de um único sistema de cabeamento universal. Suporte a altas taxas de transmissão, possibilidade de rápidas mudanças de layout e ampliações, sem interrupção dos serviços dos usuários.
Quais são os principais componentes de um SCE ?
R: racks, painéis de distribuição, elementos de conexão, tomadas padronizadas.
Qual seria a melhor definição para um sistema de cabeamento estruturado ?
R: Um Sistema de Cabeamento Estruturado é um conjunto de cabos e produtos de conectividade que integra serviços como voz, dados, vídeos e outros sistemas de administração de um edifício, tais como alarmes, sistemas de segurança, sistemas de energia e controle de ambiente.
Quais as vantagens de não usar um SCE ?
R: Não é possível citar nenhuma, pois apesar de parecer mais barata pode gerar inúmeros problemas inclusive prejuízos.
Qual principal fator da qualidade de um SCE ?
R: Um SCE deve atender a requisitos especificados por diversas normas, que foram criadas com o objetivo de unificar o suporte a todos os serviços de telecomunicações.

Faça um resumo do que foi pedido (mínimo de 10 linhas) e formule 5 (cinco) questões, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 5.
Resposta:
As	principais normatizações que influenciam na implementação do cabeamento	estruturado são internacionais, portanto, foram criadas por	institutos e associações	renomados, como a IEEE (Institute of Electrical and	Eletronics Engineers), TIA (	Telecomunications Industry Association) e EIA (Eletronics Industry	Association).Todos esses padrões definem o tipo de cabo	utilizado, bem como os	limites e requisitos (distância, segmentos, frequência etc.)	que a estrutura deve	atender para garantir o funcionamento adequado. As normas que definem como	devem ser feitos os sistemas de cabeamento	estruturado procuram endereçar as	principais preocupações ao longo do processo de instalação do cabeamento	estruturado. Além de endereçar os elementos funcionais que devem fazer parte da	implementação de cabeamento estruturado na empresa, as normas também	designam uma hierarquia para que o cabeamento seja montado.
Perguntas:
1. Quais os institutos responsáveis pela criação de normas de SCE ?
  R: IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers), TIA (Telecomunications Industry Association) e EIA (Eletronics Industry Association).
2. O que essas normas definem ?
  R: padrões definem o tipo de cabo utilizado, bem como os limites e requisitos (distância, segmentos, frequência etc.).
3. Quais cabos podem ser usados segundo as normas?
  R:Os cabos trançados e os de fibra óptica.
4. O que estas normas garantem?
  R: As melhores práticas e o maior aproveitamento de recursos dos equipamentos.
5. Quais as principais normas ?
R: IA/EIA-568-C.0, TIA 569-B, ANSI/TIA-606-A , ANSI/TIA-607-	B, ANSI/TIA-758-A , ANSI/TIA-862, ANSI/TIA/EIA-1005, TIA-942,	IEEE-100BASE-TX,TIA/EIA-568-C.3.

Formule 6(seis) questões, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 6.
Resposta:
Perguntas:
1. Qual o padrão adotado para Prédios Comerciais ?
  R: O padrão adotado em Prédios Comerciais e Residenciais segue a Norma TIA/EIA-568-B.
2. Quanto tempo de vida útil o projeto que segue a norma TIA/EIA-568-B deve ter ?
  R: Deve apresentar uma vida útil de dez anos.
3. Qual o objetivo da norma TIA/EIA-568-B ?
  R: Fornecer recomendações e práticas de projetos para sistemas de cabeamento estruturado em novos edifícios ou edifícios reformados para reduzir o problema de distribuição de cabos e fornece a metodologia de testes para classificá-los.
4. Como a norma TIA/EIA-568-B é organizada ?
  R: A norma foi dividida em 3 documentos que atualmente contam com suas revisões.
5. Qual o documento que especifica um sistema genérico de cabeamento de telecomunicações para edifícios
  comerciais.
  R: A norma TIA/EIA-568-B.1.
6. A que se refere o adendo TIA/EIA-568-B.1-1 ?
  R: refere-se ao raio mínimo de curvatura dos patch cords UTP e ScTP.

1. Faça um resumo do que foi pedido (mínimo de 10 linhas para o capítulo e
  mais 10 linhas para o artigo) e formule 6 (seis) questões, com as
  respectivas respostas, sobre o capítulo 9 e mais 6 (seis) questões sobre o
  artigo.
  Resposta:
  O aterramento elétrico tem três funções principais :Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas,através da viabilização de um caminho alternativo para a terra as descargas atmosféricas,“ Descarregar” cargas estáticas
  acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra,facilitar o funcionamento dos,dispositivos de proteção ( fusíveis,disjuntores, etc. ), através da corrente desviada para a terra. A ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas ) possui uma norma que rege o campo de instalações elétricas em baixa tensão. Essa norma é a NBR 5410, a qual, como todas as demais normas da ABNT, possui subseções. As subseções : 6.3.3.1.1,6.3.3.1.2, e 6.3.3.1.3 referem-se aos possíveis sistemas de aterramento que podem ser feitos na indústria. Os principais efeitos de uma máquina mal aterrada são choques elétricos ao operador , e resposta lenta (ou ausente) dos sistemas de proteção (fusíveis, disjuntores , etc...).
Perguntas:
1. Quais as principais funções de um aterramento elétrico ?
  R: Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas, Descarregar” cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas e facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção.
2. Qual a norma brasileira rege as instalações elétricas em baixa tensão.
  R: A norma é a NBR 5410.
3. Do que se trata as subseções 6.3.3.1.1,6.3.3.1.2, e 6.3.3.1.3 ?
  R: Referem-se aos possíveis sistemas de aterramento que podem ser feitos na indústria.
4. Quais os principais efeitos de uma máquina mal aterrada ?
  R: Choques elétricos ao operador e resposta lenta (ou ausente) dos sistemas de proteção (fusíveis, disjuntores , etc...).
5. Quais os três sistemas da NBR 5410 mais utilizados na indústria ?
  R: TN-S, TN-C e TT.
6. Quais as características de um produto para tratamento químico do solo /
  R: Não ser tóxico,Deve reter umidade,Bom condutor de eletricidade,Ter pH alcalino (não corrosivo),Não deve ser solúvel em água